附件1

GB/T32610-2016 《日常防护型口罩技术规范》

检验项目表

| 序号 | 项目名称 | 标准代号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常防护型口罩技术要求 | GB/T 32610-2016 | 日常防护型口罩技术要求 |
| (1) | 基本要求 | GB/T 32610-2016 | 日常防护型口罩技术规范 |
| (2) | 外观要求 | GB/T 32610-2016 | 日常防护型口罩技术规范 |
| (3) | 吸气阻力 | GB/T 32610-2016 | 日常防护型口罩技术规范 |
| (4) | 呼气阻力 | GB/T 32610-2016 | 日常防护型口罩技术规范 |
| (5) | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T 13773.2-2008 | 纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第2部分：抓样法接缝强力的测定 |
| (6) | 过滤效率 | GB/T 32610-2016 | 日常防护型口罩技术规范 |
| (7) | 甲醛 | GB/T2912.1-2009 | 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） |
| (8) | pH值 | GB/T7573-2009 | 纺织品 水萃取液pH值的测定 |
| (9) | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T17592-2009 | 纺织品 禁用偶氮染料的测定 |
| (10) | 微生物（大肠杆菌、致病性化脓菌、真菌菌落总数、细菌菌落总数） | GB 15979-2002 | 一次性使用卫生用品卫生标准 |
| (11) | 标识 | GB/T 32610-2016 | 日常防护型口罩技术规范 |
| (12) | 预处理 | GB/T 32610-2016 | 日常防护型口罩技术规范 |