附件2

GB2626-2019 《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》

检验项目表

| 序号 | 项目名称 | 标准代号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | GB 2626-2019 | 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 |
| (1) | 外观检查 | GB2626-2019 | 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 |
| (2) | 过滤效率 | GB2626-2019 | 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 |
| (3) | 呼气阻力 | GB2626-2019 | 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 |
| (4) | 吸气阻力 | GB2626-2019 | 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 |
| (5) | 头带 | GB2626-2019 | 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 |
| (6) | 预处理 | GB2626-2019 | 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 |